# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 172 138,44   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2015г. -5 084,64 руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют 8 626,8  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	4	47 265,00

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	2,5	13 093,00

Внеплановые работы:                                                                 54 630,70

Итого:  114 988,7

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт пола 1,2,3,4,6 этажей.

- Ремонт кровли над кв. 79 - 80 м2

- Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  20 мп.

- Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-12 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-7 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В.Н.

Денежные средства на 01.01.2016г. составляют  минус 18 748,37 тыс.

Затраты на смену стекол в дверях не учтены, так как работы проводились в декабре месяце и будут учтены в январе 2016г.