# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 123 991,44   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

узел ХВС	Ремонт системы ХВС с заменой насосной установки	1	214 106,00

7,10,12 этаж	Ремонт полов (мп)	65,7	104 551,00

кв. 40	Обследование тех.сост.в/к кухни и с/у с замерами	1	677,10

подвал по кв. 6	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	7 678,00

подвал	Монтаж эл.проводки  для подключения насоса (м/п)	18	13 455,00

т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	4	47 265,00

узел ХВС	Ремонт системы ХВС с заменой насосной установки 	1	24 292,00

Внеплановый ремонт:                                                   81 110,60

Итого:   493 134,7

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

1.Ремонт крыльца -4 м2.

2. Ремонт 1-го этажа-32,5 м2.

3. Ремонт кирпичной кладки (выше 12 этажа)-2 м2.

4. Ремонт кровли -120 м2

5. Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  20 мп.

6. Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

7. Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-10 шт.

8. Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-10 шт.

9. Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                     Клюев В.Н.