# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому  начислено за текущий ремонт  -401 799,48   руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  -15 253,92   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1-6 подъезды	Ремонт входа в подъезд (м2)	174	66 786,00

3 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	4	15 761,00

4,5 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду50, 80	2	19 892,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	6	17 790,00

6 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100 (мп)	4	9 007,00

6 подвал	Ремонт системы отопл . со сменой вентилей Ду15-32 (мп) 	4	13 513,00

кв 12	Герметизация мастикой наружной стены (мп)	28	16 545,00

кв 188	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	44	34 147,00

кв 48,151,24	Ремонт и восстановл.  герметизации стыков стеновых (мп)	246	144 896,00

подвал по кв 125	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25	2	6 725,00

подвал по кв 130	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	2	6 717,00

подвал по кв 7	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	6	17 433,00

подвал по кв 79	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32 (шт.)	8	24 164,00

Внеплановые работы:                                                                111 563,5

Итого:                   504 939,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт.- установка ТРЖ-4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-14 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -8 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -8 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-8 шт.

- Ремонт лестничной клетки-6 подъезд-290 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В. Н.