# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д.35

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -  115 011,12  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Ду32	1	8 678,00

1,2 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм(шт.)	6	15 937,00

1-2 подъезды	Ремонт входа в подъезд (м2)	61	22 663,00

ВРУ	Монтаж автоматики (день/ночь) на коммунальное освещение	3	12 100,00

кв 33	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	61	36 287,00

Внеплановые работы                                                                           19 349,5

Итого:                             115 014,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-2 шт.- установка ТРЖ-2 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт межпанельных швов кв.71 -  22мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В. Н.