# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -153 155,16   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1-6 подъезды	Ремонт входа в подъезд (м2)	139,2	54 446,00

4 ВРУ	Монтаж электропроводки (мп)	12	3 477,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	6	20 549,00

кв 79	Обследование тех.сост. в/к кухни с замерами	1	338,55

кв 85	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых  (мп)	51	30 039,00

подвал по кв  69	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	5	13 571,00

Внеплановые работы:                                                                         19 532,56

Итого:                             141 953,11

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-12 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт сопряжений ступеней с крыльцом 4 подъезд. -1 м2

- Замена дверей в мусорокамеры - 1,2 подъезды.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В. Н.