# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 41

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 245 709,12    руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  - 10 169,28  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1-4 подъезды	Ремонт входа в подъезды (м2)	112,6	42 657,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	5	43 970,00

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой ш. кр Ду  50 и вент. Ду15,20  (шт.) 	3	17 210,00

3 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	5	43 970,00

3т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	7 079,00

4т/у	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт.)	4	13 554,00

кв 128,116,36, арка  	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых ( мп)	134	78 927,00

кв 36	Герметизация наружной стены мастикой "Аквастоп" (м2)	5,5	5 698,00

кв 37	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	1	3 073,00

подвал по кв 50	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	2	6 819,00

Внеплановые работы:                                                                                 113 349

Итого:                                376 306

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-12 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 25 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -6 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-6 шт.

- Установка металлического ограждения в арке и с торца 1-го подъезда-15 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В. Н.