# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская  д. 7

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -132 949,44  руб.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  -5 084,64  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	          Вид работы	                                                           Объем	  Затрачено

2 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32 (шт.)	4	41 190,00

кв 35	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	23	16 154,00

Внеплановые работы                                                           52 633,6

Итого:         109 977,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-6 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 20 мм-3 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт лестничных клеток -632,5 м2

- Ремонт пола на площадках лестничной клетки (замена плитки ПХВ на линолеум) 2 подъезд-158,13 м2.

- Частичный ремонт отмостки (1 подъезд со стороны приямка) -5,25 м2.

- Ремонт межпанельных швов кв. 32,68 -27 мп.

- Штукатурка наружной стены  с торца 1-го подъезда 2 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                    Клюев В. Н.