# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 2

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 453 573  руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  - 17 796,24  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

7 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм (шт.)	1	12 164,00

ВРУ 1,2,3 под	Монтаж дежурного освещения на лестничной клетке (мп)	25	17 388,00

ВРУ 4,6 под	Монтаж дежурного освещения на лестничной клетке (мп)	30	25 733,00

кв 142	Ремонт покрытия козырька лоджии (м2)	8,4	8 873,00

кв 177	Ремонт покрытия козырька лоджии (м2)	8,4	8 873,00

кв 53,206,232	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	110	73 410,00

подвал по кв 175	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	2	7 762,00

подвал по кв 226	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	5	18 166,00

подвал по кв 244	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	13 543,00

подвал по кв 247	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	8	22 176,00

подвал по кв 76	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	6	18 731,00

Внеплановые работы:                                                                            78 161,6

Итого:                                                                                        304 980,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов - 3 шт.- установка ТРЖ-3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт межпанельных швов кв. 97 -11 мп.

- Частичный ремонт отмостки (с торца 1-го, 7-го подъездов и кв. 109) -31,3 м2

- Ремонт пола на лестничных площадках (замена плитки ПХВ на линолеум) 2 подъезд 2 и 4 этажи, 3 подъезд -4 этаж.

- Покраска входной зоны и арки (1-7 подъезды )- 207,0 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В. Н.