# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 154 010,64  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работ                                                               Объем	            Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	5	43 089,00

1-6 подъезды	Ремонт входа в подъезд  (м2)	123	52 511,00

кв 24,30	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	59	35 099,00

кв 73	Ремонт покрытия козырька лоджии (м2)	8,4	8 914,00

Внеплановые работы:                                                                                           56 995,8

Итого:                                       196 608,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт теплового узла-1 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -8 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -7 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-7 шт.

- Ремонт покрытия козырьков лоджий кв. 14,13,88 – 18 м2

- Ремонт кровли над кв. 88- 120 м2

- Ремонт межпанельных швов кв. 12,21,88- 70 мп.

- Частичный ремонт отмостки торцы 1-го и 6-го подъездов -36 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                               Клюев В. Н.