# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилым помещениям  -622 551,84   руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  -24 999,48   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем             	Затрачено

105,101,93,238,286,275,34	Ремонт и восстановлен герметизации стыков стеновых  (мп)281	165 511,00

1-10 подъезды	Ремонт входа в подъезд	281,6	106 801,00

1 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (врезка)	4	13 243,00

4 подвал	Ремонт канализации Ду 110мм с заменой фасонных частей	3	2 502,00

8 подъезд	Лестничных клеток ремонт	301,1	242 781,00

9 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	4	12 622,00

кв 113,277	Герметизация мастикой наружной стены	26,5	16 092,00

кв 226,307,338	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	227	141 952,00

кв 286	Ремонт кровли над квартирами (м2)	29,5	15 304,00

кв 33	Ремонт кровли козырька лоджии и сушилки (м2)	16,5	17 627,00

подвал по кв 127,139	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	13 022,00

подвал по кв 16	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт.)	3	9 293,00

подвал по кв 222	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	4	11 789,00

подвал по кв 259	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	13 090,00

подвал по кв 263	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт)	3	9 257,00

подвал по кв 263	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	6	15 963,00

подвал по кв 65	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	13 044,00

подвал по кв 90,94	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	4	                    12 841,00

Внеплановые работы                                                                       114 678,1

Итого:                              947 412,1

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт теплового узла-3 шт. с установкой ТРЖ -3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм - 6 мп.

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -5 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-5 шт.

- Замена  участка трубопровода ГВС ду 25 мм - 10 мп.

- Ремонт покрытия козырьков лоджий кв. 69,107 -12 м2

- Ремонт кровли над кв. 107-90 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»			                Клюев В. Н.