# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д.44

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 249 922,56  руб.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2015 году перечислена сумма  - 10 169,28 руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют 11 457,60  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы	Вид работы	Объем	Затрачено

1,2,4 подъезды	Ремонт входа в подъезд (м2)	92,8	34 379,00

1,3 т/у	Ремонт системы отопл. со сменой ш. кр  50 и вент.15(шт.)	6	33 982,00

2 подъезд	Ремонт электродвигателя (РусЛифт) (шт.)	1	46 890,33

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	15 271,00

4 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (шт.)	3,5	9 942,00

кв 100,63,81,40	Ремонт и восстановление герметизации стыков стеновых (мп)	167	98 362,00

кв 26,79	Ремонт кровли над квартирами (м2)	73	44 707,00

кв 81,100	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	25	20 723,00

Внеплановые работы   	      35 156,0

Итого:	 339 412,33

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт.- установка ТРЖ-4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -5 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-5 шт.

- Замена  участка трубопровода ГВС ду 25 мм -10 мп

- Ремонт ступеней крылец 1 и 4-го подъездов-3 м2

- Ремонт лестничных клеток 2,4 подъезды-554 м2.

- Ремонт кровли над кв. 25-180 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В. Н.