# Уважаемые жители дома  ул. Горького   д.  6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 92 080,56   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы	                                            Объем	Затрачено

лифт	Замена подвесного кабеля (ООО"Руслифт-Обнинск") (шт.)	1	13 724,63

комната 101,102	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	5 320,00

комната 408	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 824,00

подвал по кв 307,308	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	12 935,00

Внеплановые работы:                  42 912,9

Итого:                       79 716,53

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В. Н.