# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 155 661  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют- 9 828  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3 подъезд, тамбур	Ремонт штукатурки стены (м/п)	3,4	2 912,00

подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	18	28 103,00

подвал по кв. 12,13	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт)	12	34 143,0

подвал по кв. 42	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 25 (шт.)	1	5 003,00

подвал по кв 51,61,62	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	7	20 781,00

Внеплановый ремонт:                     16 625,8

Итого: 107 567,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-5 шт.- установка ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-17 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 50 мм -20 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -12 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-10 шт.

- Ремонт лестничных клеток - 2,6,9 подъезды.- -672,7 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В.Н.