# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -154 379,52   руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют- 9 937,2  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	0,5	5 137,00

подвал по кв 11,12	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	10	27 520,00

подвал по кв 63	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	1	5 003,00

Внеплановый ремонт:                              20 850,9

Итого:  58 510,9

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-5 шт.- установка ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм-15 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -12 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -9 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-11 шт.

- Ремонт кровли-2 и 3 подъезды-180 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В.Н.