# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -326 203,68    руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома 2015г. – 109 830,48 руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2015г. – 10 169,28  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют – 14 851,20    руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Смена ТРЖ и установка ш. кр. Ду 32мм (шт.)	4	44 716,00

2 т/у	Смена ТРЖ и установка ш. кр. Ду 32мм (шт.)	4	44 716,00

3 подъзд	Замена зеркала в лифте (ООО "Руслифт-Обнинск")	1	2 272,72

4 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм (шт.)	1	10 531,00

4 т/у	Смена ТРЖ и установка ш.кр.Ду 32мм (шт.)	4	43 796,00

4 подвал	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	18	14 424,00

кв 109,113	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	1	5 418,00

кв 35	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (м/п)	1	3 102,00

кв 83	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м/п)	11,3	10 306,00

кв 85	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	3	8 754,00

подвал по кв 110,112	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм (врезка)	7	19 944,00

подвал по кв 73, 74	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	6 925,00

подвал по кв 74,75	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	12	18 627,00

Внеплановые работы                         63 773,75

Итого: 297 305,47

Директор  ООО «Управляющая компания»	                           Клюев В.Н.