# Уважаемые жители дома  ул.  Королева д. 29

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 88 305,48  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	  Затрачено

1под 5эт(после  пож.)	Лестничных клеток ремонт (м/п)	22,5	7 854,00

1подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	4	11 662,00

кв 49	Обследование тех.сост. в/к кухни с замерами	1	338,55

подвал по кв 16	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	6	20 747,00

подвал по кв 17	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	4 800,00

подвал по кв 18	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	6	16 762,00

подвал по кв 31	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	3 542,00

подвал по кв 31,32	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	8	22 901,00

# Внеплановый ремонт:                                                                            17 475,72

Итого:  106 082,2

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт системы канализации с заменой трубопровода ду 100 мм - 8 мп.

- Смена участка трубопровода отопления ду 20 мм – 10 мп.

- Ремонт кровли над 1 подъездом -80 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                      Клюев В.Н.