# Уважаемые жители дома  ул. Красных Зорь  д. 9

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему было начислено за текущий ремонт  -58 539,84   руб.

Начислено за текущий ремонт МКД (нежилые помещения) 2015г. -3 552,0  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1-4 подъезды	Ремонт ступеней входа в подъезд	1,2	50 331,00

3 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт)	2	6 967,00

кв 14	Ремонт балконной  плиты	0,08	22 788,00

узел ХВС	Ремонт системы ХВС со сменой ш. кр. Ду 50мм (шт.)	1	15 941,00

Внеплановые работы:                                6 014,9

Итого:                             102 041,9

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Штукатурка наружной стены кв. 45-30 м2

- Ремонт лестничных клеток 1- 4 подъезды -241 м2.

- Замена светильников -3 шт.

- Ремонт теплового узла.

- Смена запорной арматуры отопления ду 20 мм-3 шт.

- Смена входных задвижек на отоплении ду 80 мм-2 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                    Клюев В. Н.