# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 130

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 127 692,96    руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома, за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов, размещение оборудования ООО «Скоростные сети» за 2015г.  –  15 864,24  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют 6 333,6   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

5, 11 этаж	Ремонт полов (м2)	60	57 027,00

подвал по кв 5	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	11 690,00

т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	5	44 469,00

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	1,5	5 655,00

тех. эт. над кв 59	Устройство гидроизоляции поддона на тех .эт .над кв.59 (м2)	5,6	7 650,00

# Внеплановый ремонт                                                                102 162,4

Итого:   228 653,4

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 50 мм -12 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -3 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-3 шт.

- Ремонт кровли над кв. 60 - 200 м2

- Штукатурка кирпичных стен на кровле -50 м2

- Ремонт лестничной клетки - 902,0 м2

- Восстановление покрытия парапетов из оцинкованной стали-40 мп.

- Ремонт покрытия входного козырька -10 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.