# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 126 675,36   руб.

Аренда за размещение рекламной конструкции на стене дома и за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  за 2015г. – 13 321,92   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                   Вид ремонта                                                                  Объем      Затрачено

кв 39	Ремонт покрытия козырька лоджии (м2)	4	10 593,00

кв 5,9	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	3,5	7 981,00

кв 52,57	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (мп)	10	14 721,00

кв 57	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 800,00

подвал	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	2	6 015,00

подвал	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	15	31 504,00

подвал	Установка насоса (шт.)	1	37 236,00

т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	5	44 469,00

т/у	Ремонт системы отопл.со сменой ш.кр 80 и вент.50(врезка) (шт.)	2	27 294,00

Внеплановые работы                                                                76 307,8

Итого:  260 920,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 50 мм -12 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -3 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-3 шт.

- Наружная штукатурка кирпичной кладки -15 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.