# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 6

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 245 260,68  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов за  2015г. – 10 169,28  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2,3 ВРУ	Монтаж автоматики на коммунальн. освещение и уст. фотореле	10	17 927,00

кв 45,107,96,58,105	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	121	99 427,00

кв 96	Проверка тех. сост. вентиляционного канала с/у	1	105,10

подвал по кв 97	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм  (шт.)	4	13 273,00

Внеплановые работы                                      48 919,9

Итого:  179 652,0

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм-6 шт.

- Ремонт тепловых узлов – 4 шт., с заменой задвижек ду 80 мм-8 шт., ду 50 мм-6 шт.

- Замена запорной арматуры  ХВС ду20 мм -6 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-6 шт.

- Ремонт межпанельных швов 70 мп (по заявлениям жителей).

- Ремонт лестничных клеток 1 и 3 подъездов – 549,6 м2.

- Штукатурка железобетонной плиты-5 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                 		         Клюев В.Н.