# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 8

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  -  579 818,24  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов за 2015г. – 17 796,24 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                          Вид работы                                     Объем   Затрачено

2 тех. эт.	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2,5	7 398,00

6 т/у	Ремонт системы отопления с заменой ш.кр. Ду 50мм (шт)	1	16 746,00

6 тех. эт.	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	6 583,00

6 под 1этаж	Лестничных клеток ремонт (м2)	25,8	47 599,00

7по	Лестничных клеток ремонт (м2)	423,3	296 881,00

кв 154,158 и тех. эт.	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	5	11 407,00

кв 158	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (м/п)	2	3 984,00

кв 158	Ремонт козырька балкона (м2)	1,5	3 531,00

кв 158	Ремонт покрытия козырька лоджии (м2)	2,4	4 110,00

кв 161,165	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2,5	5 588,00

кв 31,32	Ремонт кровли  над квартирами (м2)	108	73 511,00

кв 6	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	3	6 143,00

кв 67	Проверка вентиляции в туалете с замерами	1	338,55

кв 94	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (мп)	2	3 711,00

подвал по кв 173	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	4	13 141,00

подв по кв 221,222	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32 (шт.)	7	20 961,00

тех. эт. по кв 162	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	4	11 419,00

тех. эт. по кв 221,222	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей  Ду15-25 (шт.)	4	12 157,00

Внеплановые работы                                                                         76 296,3

Итого:   621 504,85

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-7 шт.- установка ТРЖ-7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-16 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-10 шт.

- Ремонт кровли над квартирами 95,96,159,32,63 -900 м2

- Ремонт фасада входных зон  (крыльца)-7 шт.

- Ремонт лестничных клеток (1 этажи- 2 и 4 подъездов) -200 м2.

- Восстановление облицовочной плитки фасада - 4 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                         Клюев В.Н.