# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 12

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 177 505,32    руб.

# Начислено за текущий ремонт МКД (нежилое помещение) 2015г. –1 205,28  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	             Вид работы	Объем	Затрачено

1 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	2	16 257,00

5 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм	7,5	13 112,00

7под по л/кл	Ремонт системы отопления со сменой участков труб	10,5	13 210,00

кв 117,118	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	55	39 327,00

подвал по кв 21	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм(врезка)	4	12 222,00

подвал по кв 69	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)	2	6 465,00

подвал по кв 89	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 	4	10 778,00

подв по кв 91,92,105,106	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка)	14	39 322,00

т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25	2	6 249,00

Внеплановые работы:                                                                         60 066,3

Итого:  217 008,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 25 мм-8 мп.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-12 шт.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт., с установкой ТРЖ-4 шт.

- Смена перегородок из ДСП в тамбуре 20 м2

- Штукатурка железобетонной плиты с последующей герметизацией -3м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                         Клюев В.Н.