# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 90 044,88   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                                Вид работы                                              Объем	    Затрачено

2 т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (пм)	1,8	5 871,00

кв 23,51	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	55	38 767,00

кв 33 и подвал	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	7,5	13 052,00

подв по кв 31,32,46,48	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	14	39 254,00

подвал по кв 46	Ремонт системы отопл. со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	7	20 371,00

Внеплановые работы                                                             28 135,30

Итого: 145 450,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-6 шт.

- Ремонт тепловых узлов-2 шт., с установкой ТРЖ-2 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 20 мм-3 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 25 мм-6 шт.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (1-4 подъезды)-10 м2.

- Ремонт лестничной клетки-4 подъезд-110 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.