# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 18

Сообщаем Вам, что за период январь-июль 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 147 732,2   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2015г. – 5 932,08  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют- 9 273,6   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                         Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъезд	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	4,3	8 959,00

1 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт)	4	12 766,00

2 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	320	215 478,00

2 под  л/кл	Изготовление и установка оконного переплета (шт.)	7	35 349,00

кв 103	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (м/п)	3	5 171,00

кв 114	Обследование тех. состояния в/к кухни и с/у с замерами	1	677,10

кв 127	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	1	2 563,00

кв 73,77	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	2	6 743,00

подвал по кв. 37	Ремонт системы отопления, установка циркуляц. насоса (шт.)	1	15 445,00

Внеплановые работы:                                                                        53 713,8

Итого:  356 864,9

Директор  ООО «Управляющая компания»                                     Клюев В.Н.