# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 133 874,88   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	            Вид работы                                                              Объем	   Затрачено

кв 73 и 4 под	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	9,6	11 198,00

кв 73 и 5 под 5эт л/кл	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	21	17 179,00

подвал по кв 63	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт)	6	16 701,00

Внеплановые работы                                                                        64 664,7

Итого:  109 742,7

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-3 шт. с установкой  ТРЖ -3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20 -12 шт.

- Замена участка трубопровода системы отопления ду 20-10 мп.

- Замена участка трубопровода системы канализации ду 100-16 мп.

- Ремонт лестничных клеток (с 1 по 6 подъезды) -681 м2.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (с 1 по 6 подъезды) -15 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.