# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 179 291,64    руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы                                                        Объем     	Затрачено

1 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт)	24	63 325,00

1 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	12	32 291,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	8	22 279,00

3 подв	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	3	9 478,00

7 подв	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт.)	4	11 291,00

кв 70,73	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 961,00

кв 75	Обследование тех.сост.в/к кухни и с/у с замерами	1	1 015,65

кв 84	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	3	10 014,00

кв 84,85	Штукатурка наружной стены (м2)	6	10 058,00

кв 84,99,114	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	87	64 164,00

подв ввод ХВС	Ремонт системы ХВС с заменой задвижки на кран Ду 100мм (шт)	1	23 498,00

подв по кв 107	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт)	5	13 449,00

подв по кв 117	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 950,00

подв по кв 32	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	10 950,00

подв по кв 77	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	11 673,00

Внеплановые работы                                                             58 154

Итого:  357 550,65

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт. с установкой  ТРЖ -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20 -12 шт.

- Замена участка трубопровода системы отопления ду 32-8 мп.

- Ремонт кровли (7 подъезд) -180 м2.

- Ремонт лестничных клеток (с 1 по 8 подъезды) 870 м2.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (с 1 по 8 подъезды) -24 м2.

- Смена дверных блоков в мусорокамеры -8 шт.

- Ремонт межпанельных швов -21 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.