# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт – 248 943,12   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов за 2015г. – 10 169,28 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                    Вид работы	Объем	Затрачено

1,2 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт)	6	16 674,00

2,3 подвал	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	25	54 517,00

3 м/к	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	15	26 130,00

3 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	5 148,00

кв 33	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 373,00

кв 74	Штукатурка наружной стены (м2)	8,7	3 800,00

подвал	Ремонт системы отопления с заменой уч-ка труб Ду 76мм (мп)	6	9 807,00

подвал по кв 110,111	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	6	17 875,00

подвал по кв 111	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт)	2	6 900,00

подвал по кв 38	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25т (шт.)	2	7 211,00

подвал по кв 40	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	11 753,00

подвал по кв 40,76	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	5	14 515,00

Внеплановые работы                                                                                    50 830,30

Итого: 229 533,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт. с установкой  ТРЖ -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20 -12 шт.

- Замена участка трубопровода системы отопления ду 32--8 мп.

- Наружная штукатурка стены  кв. 74 - 13 м2.

- Замена деревянных дверных блоков  на металлические (выходы на кровлю)-4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.