# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  - 560 383,08  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  за 2015г. – 17 372,52  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют 24 200,4   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                    Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт)	5	46 539,00

1 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1,5	4 607,00

3 тех.эт.	Устройство водостока с тех.эт. из трубы Ду 50мм (мп)	4,5	21 414,00

3 под тех.эт.	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт)	4	12 084,00

4 под 1эт	Лестничных клеток ремонт (м2)	29,3	74 514,00

5 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт)	1	4 958,00

6 подъезд	Ремонт электродвигателя ( РусЛифт ) (шт)	1	26 107,65

подвал по кв 1,2	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм(шт.)	9	24 596,00

подвал по кв 2	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	3	11 540,00

подвал по кв 221,222	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	12 085,00

подвал по кв 223,224	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	6	17 713,00

тех.эт .кв 133,134	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	12 084,00

тех.эт. кв 194,195	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	4	12 157,00

тех.эт. на маг. Олимп	Установка шарового крана Ду32мм (без стоимости материала)	4	797,00

тех.эт. по кв 98,99	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (шт.)	4	16 844,00

7 подъезд	Смена входной домофонной двери (ИП Пасынков)	1	11 954,00

Внеплановые работы                                                                            78 192,0

Итого:  388 185,65

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-7 шт.- установка ТРЖ-7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-8 шт.

- Ремонт лестничной клетки 6 подъезд -423,2 м2

- Ремонт входной зоны (крыльца) -7 шт.

- Замена дверного блока на металлический (1 подъезд)

- Ремонт покрытия входного козырька  4 подъезд – 32 м2

Директор  ООО «Управляющая компания»					Клюев В.Н.