# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 173 911,08    руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2,7 м/к	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб (мп)	15	26 648,00

2 под	Штукатурка ж/б плиты цоколя (м2)	1,4	610,00

2 т/у	Ремонт системы отопл.со сменой ш.кр.80 и врезок 15-25 (шт.)	4	25 091,00

3,4подв	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	3 814,00

4 т/у	Ремонт системы отопл.со сменой ш.кр.80 и врезок 15-25 (шт.)	10	40 289,00

4 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	5	18 954,00

5 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	3	5 521,00

6 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	6	13 937,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт) 	2	9 621,00

кв 52	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	3,5	7 316,00

кв 69	Ремонт кровли над квартирами (м2)	45	29 111,00

подвал по кв 58	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	4	9 510,00

подвал по кв 87	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	5	8 789,00

подвал по кв 88,87	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	5	15 552,00

Внеплановые работы                                                                         61 637,55

Итого:  276 400,55

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления - ду 20 мм- 12 шт.

- Ремонт тепловых узлов – 4 шт., с установкой ТРЖ-4 шт.

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25мм -7 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм- 12 шт.

- Смена участка трубопровода отопления ду 50 мм-30 мп.

- Устройство продухов подвальных 12 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.