# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилым помещениям -  540 600,24руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы	Вид работы	Объем	Затрачено

1 подъезд	Замена редуктора лебедки ("РусЛифт") (шт.)	1	110 000,00

4 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	7 299,00

4,8 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	6	16 886,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	12 417,00

5 т/у	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (мп)	2	3 696,00

5,8 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	7	25 650,00

5 подвал	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	4	8 830,00

7 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	15	22 338,00

8 подал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.) 	22	57 387,00

8 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	3 542,00

8 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	13 642,00

кв 192	Ремонт системы ХВС со сменой уч-ков труб  (мп)	3,5	8 085,00

кв 253	Обследование тех.сост. в/к кухни с замерами 	1	339,00

кв 36,237	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	24	50 995,00

подвал по кв 225	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	8	25 855,00

тех. эт.	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	8	18 923,00

Внеплановые работы                                                                           162 278,7

Итого:                                  548 162,7

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-8 шт.- установка ТРЖ-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -9 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-9 шт.

- Ремонт швов в экранах над лоджиями кв. 102,103 - 70 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В. Н.