# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 57

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилому помещению  -  132 606,12  руб.

За  размещение  рекламных  щитов  в  кабинах  лифтов  в 2015 году  Вашему дому перечислена сумма  - 5 084,64  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту (2014г.-2015г.) составляют 7 845,6  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы                       Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы отопл.со сменой ш.кр 50 и вент.15,20 (шт.)	4	20 319,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт)	5	43 451,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	8	12 270,00

ВРУ	Монтаж автоматики (день/ночь) на коммунальное освещение	3	12 317,00

кв 55,71,34	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	141	83 878,00

подвал по кв 2,4	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	11	28 141,00

Внеплановые работы                                                                              39 362,5

Итого:                                          239 738,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-2 шт.- установка ТРЖ-2 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-9 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -5 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-5 шт.

- Частичный ремонт отмостки  под кв. 37,38 - 5,84 м2

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В. Н.