# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 63

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -467 975,16  руб.

Вашему дому за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2015 году перечислена сумма –17 796,24  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Квартира	Вид работы	Объем	Затрачено

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	8	23 725,00

5 т/у	Ремонт системы отопления с заменой ш.кр. Ду 50мм (шт.)	1	13 379,00

5 подъезд	Замена электродвигателя лифта (РусЛифт) (шт.)	1	35 043,14

7 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду15-32мм (шт.)	4	13 385,00

кв 123	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	3 542,00

кв 225,229	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 889,00

кв 76,138	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	42	29 930,00

подвал по кв 100	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	6	18 448,00

подвал по кв 228	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей Ду 15-25 (врезка) (шт.)	2	7 726,00

подвал по кв 38	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20  (шт.)	2	7 236,00

подвал по кв 47	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (врезка) Ду15-25 (шт.)	8	22 224,00

Внеплановые работы                                                                             87 496,9

Итого:                                   267 024,04

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Ремонт тепловых узлов-7 шт.- установка ТРЖ-7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 25 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт ступеней входа в 7 подвал -0,4 м3

- Восстановление ограждения из кирпича (торец входа в 7  подвал) -0,27 м3

- Восстановление ограждения из кирпича перед входом в  5 мусорокамеру -0,17м3.

- Ремонт бетонного пола входа в подвал (торец 1-го подъезда) – 2 м2

- Ремонт водоотводящих лотков ливнестока – 7,5 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                       Клюев В. Н.