# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д. 11

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  - 172 138,44   руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов 2016г. -5 084,64 руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2016 г. составляют 8 064,0  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

входное крыльцо	Ремонт крыльца  (м2)	6,2	12 328,00

кв. 29	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 787,00

кв. 4	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	1	3 579,00

кв. 72	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 793,00

лестница	Остекление дверных проемов армированным стеклом (м2)	33,51	85 057,00

подвал	Ремонт системы ХВС со сменой задвижки Ду50мм,уст.насоса (шт.)	3	34 225,00

т/у	Ремонт системы отопления с заменой уч-ков труб Ду 89мм (м/п)	4	11 559,00

Внеплановые работы:                                                       60 206,6

Итого:  216 534,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017  год.

- Ремонт пола 1,3,4,6,8 этажей.

- Ремонт кровли над кв. 79 - 80 м2

- Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  20 мп.

- Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-12 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-7 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В.Н.