# Уважаемые жители дома  ул. Аксенова  д.13

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 124 039,08  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2,3,4,5,9 этаж	Ремонт полов (м2)	140	135 820,00

кв. 16	Установка ограждения лоджии с автовышки	1	5 329,00

Внеплановый ремонт:                                                   18 107,6

Итого:   159 256,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

1.Ремонт крыльца -4 м2.

2. Ремонт 1-го этажа-32,5 м2.

3. Ремонт кирпичной кладки (выше 12 этажа)-2 м2.

4. Ремонт кровли -120 м2

5. Смена участка трубопровода канализации  в подвале ду 100 мм -  20 мп.

6. Смена участка трубопровода  на отоплении в подвале ду 20 мм-6 мп.

7. Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20 мм-10 шт.

8. Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 мм-10 шт.

9. Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 мм-4 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                     Клюев В.Н.