# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 27

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому  начислено за текущий ремонт  -401 793,12  руб.

За размещение рекламных щитов в кабинах лифтов в 2016 году  Вашему дому перечислена сумма  -15 253,92   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подвал	Установка нового деревянного дверного блока в м/камеру (шт.)	1	14 953,00

5 подвал	Ремонт канализации с заменой труб Ду 50, 100мм (мп)	4	6 543,00

5 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей  (шт.)	4	6 340,00

5 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задв. Ду32мм (шт.)	2	31 288,00

5 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	14 291,00

5 т/у	Ремонт системы ХВС со сменой задвижки (шт.)	2	17 313,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 80мм (шт.)	2	23 556,00

кв. 142,8,24	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	190	120 053,00

подвал по кв. 1	Ремонт системы отопления со сменой вентилей  (шт.)	4	7 657,00

подвал по кв. 115	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 464,00

подвал по кв. 37	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 406,00

Внеплановые работы:                                                                100 403,6

Итого:                   351 267,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт тепловых узлов-4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-14 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -8 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -8 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-8 шт.

- Ремонт лестничной клетки-6 подъезд-290 м2.

- Ремонт межпанельных швов кв. 179-23 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В. Н.