# Уважаемые жители дома  ул. Белкинская   д. 37

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -153 155,16   рублей.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

4 м/камера	Установка нового деревянного дверного блока в м/камеру (шт.)	1	14 953,00

кв. 33	Восстановление  работы вентиляции в с/у с удалением завала	1	4 719,00

кв. 79	Прочистка вентканала санузла, вскрытие,  герметизация неплотности 	1	3 933,00

кв. 79	Прочистка вентканала с устройством отсечки на кухне	1	3 390,00

Внеплановые работы:                                                                         24 775,8

Итого:                             51 770,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-8 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-4 шт.

- Ремонт козырька лоджии кв. 88-6 м2

- Замена деревянного дверного блока в мусорокамеры - 1,2 подъезды.

Директор  ООО «Управляющая компания»                             Клюев В. Н.