# Уважаемые жители дома  ул. Гагарина  д. 32

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому:

было начислено за текущий ремонт  - 153 997,92  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работ                                                               Объем	            Затрачено

1,2,3 л/кл.	Лестничных клеток ремонт отдельными местами (м2)	28	13 101,00

3 подъезд	Ремонт ступеней крыльца	4,9	16 557,00

3 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	10	18 453,00

кв. 12,79,21,54	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	284	179 447,00

кв. 73	Ремонт кровли над квартирами (м2)	115	81 644,00

кв. 88	Ремонт кровли над квартирами (м2)	71	52 483,00

подвал по кв. 18	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	7 775,00

под кв. 34	Ремонт отмостки	1	7 569,00

подвал по кв. 54	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	7 657,00

подвал по кв. 73	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 477,00

подвал по кв. 88	Ремонт системы ГВС с заменой вентилей и установкой насоса (шт.)	5	30 951,00

подвал по кв. 88	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 860,00

подвал по кв. 90	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	12 191,00

т/у	Ремонт системы отопления с заменой шарового крана Ду 50мм (шт.)	1	11 243,00

Внеплановые работы:                                                                                           48 681,3

Итого:                                       497 089,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт теплового узла-1 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-6 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -4 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -5 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-6 шт.

- Частичный ремонт отмостки торцы 1-го и 6-го подъездов -36 м2.

- Установка поручня на вход -4 подъезд.

- Ремонт кровли над кв.89-30 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                               Клюев В. Н.