# Уважаемые жители дома  ул. Королева  д. 19

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 155 661  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2016г. составляют- 9 072  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	6 523,00

3 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	5 815,00

9 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	66,7	102 943,00

9 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	5 605,00

9 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	5	9 172,00

9 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	7	14 962,00

кв. 52	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (м/п)	2	4 889,00

подвал по кв. 3,4	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	10	17 339,00

подвал по кв. 31	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	5 002,00

подвал по кв. 68,78	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	7	13 756,00

подвал по кв. 89	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	9	15 675,00

Внеплановый ремонт:                     19 689,7

Итого:          221 370,7

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт лестничных клеток - 2,6 подъезды- 448,7 м2

- Ремонт кровли над кв. 30 – 60 м2

- Ремонт тепловых узлов 5 шт.

- Установка современных ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-10 шт.

- Смена участка трубопровода отопления ду 50-20 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В.Н.