# Уважаемые жители дома  ул.  Королева    д. 21

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт  -154 420,8   руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2016г составляют- 9 172,8  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	2	14 474,00

3,4 т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (м/п)	10	34 550,00

4 под.	Ремонт отмостки (м2)	2,2	25 255,00

9 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	11 034,00

подвал по кв. 1	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	7 929,00

подвал по кв. 29	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 668,00

подвал по кв. 61,86	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	7 886,00

подвал по кв. 62	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	8	16 299,00

подвал по кв. 64	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 142,00

подвал по кв. 87,77	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей  (шт.)	5	12 553,00

Внеплановый ремонт:                              51 303,3

Итого:  194 093,3

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт кровли-2,3,8 подъезды-280 м2.

- Ремонт штукатурки фасада кв. 64,67,73 -28 м2

- Ремонт тепловых узлов 5 шт.

- Установка современных ТРЖ-5 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-9 шт.

- Смена участка трубопровода отопления ду 50-10 мп и ду 20-12 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                Клюев В.Н.