# Уважаемые жители дома  ул. Ленина   д. 132

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 126 675,00   руб.

Аренда  за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов и размещение оборудования ЗАО «Компания ТрансТелеКом» за 2016г. – 7 118,64   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                   Вид ремонта                                                             Объем      Затрачено

подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	4,5	7 968,00

подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 374,00

подвал по кв. 3,8	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	13 931,00

подвал по кв. 5	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	6	12 651,00

т/у	Установка насоса (шт.)	1	19 606,00

Внеплановые работы                                                                14 590,6

Итого:  77 120,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Наружная штукатурка кирпичной кладки -15 м2.

- Смена запорной арматуры на системе отопления ду 20-4 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ХВС ду 32-3 шт.

- Смена запорной арматуры на системе ГВС ду 25-3 шт.

- Смена участка трубопровода ХВС ду 50-10 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.