# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 16

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт и  текущий ремонт (установка ТРЖ)   -  168 382,0  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта                                Вид работы                                              Объем	    Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижки Ду32мм (шт.)	4	50 829,00

1 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей и задвижек (шт.)	4	27 217,00

2 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой уч-ков труб (мп)	10,5	15 688,00

2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	10 278,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ  (шт.)	1	34 133,00

кв. 11,14	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	21	15 951,00

подвал по кв. 18	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	7	11 571,00

Внеплановые работы                                                            31 090,5

Итого: 196 757,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (1-4 подъезды)-10 м2.

- Ремонт лестничной клетки-4 подъезд-110 м2.

- Ремонт панельных швов -18 мп

- Ремонт тепловых узлов -2 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-6 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-6 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.