# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 22

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  и текущий ремонт (установка ТРЖ) – 252 070,84 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	            Вид работы                                                              Объем	   Затрачено

1-3 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижек Ду32мм (шт.)	9	150 541,00

5,6 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	16	21 129,00

подвал по кв. 16	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	12	22 020,00

Внеплановые работы                                                                        65 543,8

Итого:  259 233,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт лестничных клеток (с 1 по 6 подъезды) -681 м2.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (с 1 по 6 подъезды) -15 м2.

- Ремонт межпанельных швов -24 мп.

- Ремонт тепловых узлов -3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена участка трубопровода ХВС ду 32-9 мп.

- Смена участка труб канализации ду 100-10 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.