# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 24

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе установка ТРЖ -  335 579,76    руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы                                                        Объем     	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижек Ду32мм (шт.)	3	50 109,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижек Ду32мм (шт.)	4	51 134,00

3 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	8,3	16 428,00

3 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ  (шт.)	1	34 133,00

4 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	10 323,00

4 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижек Ду32мм (шт.)	3	50 414,00

8 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	15	26 597,00

кв. 102 и 7 л/кл	Ремонт кровли над квартирами (м2)	27	12 792,00

кв. 11,16,116,103	Ремонт межпанельных швов (м.п.)	88	61 091,00

подвал по кв. 31	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 243,00

подвал по кв. 53	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	9	16 754,00

подвал по кв. 77,62	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	11 980,00

подвал по кв. 90,91	Ремонт системы отопления со сменой вентилей ( шт.)	3	6 576,00

Внеплановые работы                                                           58 528,6

Итого:  415 102,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт лестничных клеток (с 1 по 8 подъезды) 870 м2.

- Смена перегородок из ДСП в тамбурах (с 1 по 8 подъезды) -24 м2.

- Смена дверных блоков в мусорокамеры -8 шт.

- Ремонт межпанельных швов -21 мп.

- Ремонт тепловых узлов -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена участка трубопровода ХВС ду 32-5 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В.Н.