# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  - 560 348,04  руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  за 2016г. – 15 253,92  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2016 г. составляют 22 377,6   руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                    Вид работы	Объем	Затрачено

2,3 тех. эт.	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 824,00

2 подъезд	Установка новой домофонной двери (шт.)	1	11 535,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	3	41 834,00

3 тех.  эт.	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	7	13 746,00

3 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	441	353 436,00

3 т/у	Ремонт системы отопления со сменой задвижки Ду 50мм (шт.)	1	14 853,00

5 т/у	Ремонт системы ГВС с заменой ТРЖ и вентилей Ду32мм (шт.)	3	41 834,00

6 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	7 531,00

7 подвал  по л/кл.	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 668,00

кв. 213	Восстановление кирпичной кладки ограждения балкона	4,5	11 441,00

кв. 30	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 824,00

подвал по кв. 1	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	3	5 369,00

тех. эт. по кв. 130	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	8 379,00

тех. эт. по кв. 161,162	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	8	13 188,00

тех.   эт. по кв. 35	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	8	14 172,00

тех. эт. по кв. 35	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 060,00

тех. эт. по кв. 65,66	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	10	15 151,00

тех. эт. по кв. 67	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	10	15 300,00

тех. эт. по кв. 68	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	8	12 348,00

Внеплановые работы                                                                            130 223,0

Итого:  732 716

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт входной зоны (крыльца) -7 шт.

- Ремонт покрытия входного козырька - 1,2,3,5  подъезды – 120 м2

- Ремонт тепловых узлов 7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-9 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25-6 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»					Клюев В.Н.