# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д.36

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе установка ТРЖ  - 239 034,80  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	              Вид работы	Объем	Затрачено

1, 2 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	9 629,00

1, 2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	6	11 607,00

1 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задв. Ду32мм	3	50 109,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 824,00

2 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ  (шт.)	1	34 133,00

3 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	7	12 672,00

3 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задв. Ду32мм (шт.)	3	50 766,00

кв. 6	Штукатурка наружной стены (с автовышки) (м2)	36	23 519,00

Внеплановые работы                                                                         42 199,8

Итого: 239 458,8

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Устройство продухов подвальных -10 шт.

- Ремонт лестничной клетки (3 подъезд) -108 м2.

- Ремонт тепловых узлов -3 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-8 шт.

- Смена участка трубопровода ГВС ду 25-5мп

- Смена участка трубопровода ХВС ду 32-25мп

- Смена участка трубопровода отопления ду 20-6мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В.Н.