# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 38

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе установка ТРЖ  - 332 558,96  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

1-4 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ и задвижек Ду32мм (шт.)	16 	202 849,00

3 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	1	8 350,00

4 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	5 643,00

4 т/у	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	4	7 544,00

6 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	4,6	11 473,00

7 подвал	Ремонт системы отопления со сменой участков труб (мп)	22	28 258,00

кв. 69	Ремонт примыкания кровли к парапету	24	24 825,00

кв. 99	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	3 582,00

подвал по кв. 6	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	14	28 422,00

подвал по кв. 61,62	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	9 629,00

подвал по кв. 7	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	11	25 735,00

Внеплановые работы                                                                         71 338,6

Итого:  427 648,6

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Устройство продухов подвальных 12 шт.

- Ремонт тепловых узлов -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 20-10 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 25-7 шт.

- Смена участка трубопровода ХВС ду 50-30мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                 Клюев В.Н.