# Уважаемые жители дома  пр. Маркса  д. 49

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт, в том числе и нежилые помещения -  541 118,52руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место работы	Вид работы	Объем	Затрачено

1 т/у	Ремонт системы ГВС со сменой задвижки на шаровой кран Д32 (шт.)	1	5 986,00

2,8 подъезд	Ремонт кровли козырька над входом в подъезд  (м2)	58	39 137,00

2 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	8	14 310,00

3 подвал	Монтаж кабеля и автоматики ВРУ для освещения подъезда (м.п.)	100	50 966,00

4 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (мп)	1	3 021,00

5 подвал по л/кл	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	7 168,00

6 подъезд	Ремонт лестничных клеток отдельными местами (м2)	83,5	51 935,00

6 подъезд	Ремонт тамбура (м2)	10,3	4 053,00

6 подъезд 1этаж	Ремонт полов (м2)	10,26	12 051,00

7 подвал	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	3	6 089,00

кв. 234	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	1	3 577,00

кв. 70	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 50мм (мп)	1,5	3 697,00

кв. 70,72	Ремонт кровли над квартирами (м2)	252	143 461,00

подвал по кв. 134	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	4	8 060,00

подвал по кв. 223	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	7 777,00

подвал по кв. 237	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 630,00

подвал по кв. 239	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	2	4 643,00

Внеплановые работы                                                                           104 725,4

Итого:                                  475 286,4

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Ремонт тепловых узлов-8 шт.

- Установка ТРЖ-8 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-10 шт.

- Замена  участка трубопровода отопления ду 20 мм -6 мп

- Замена запорной арматуры  ХВС ду32 мм -9 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 25 мм-9 шт.

- Ремонт швов в экранах над лоджиями кв. 102,103 - 70 мп.

- Ремонт кровли над квартирами 34,35,36,71,72 -300 м2.

Директор  ООО «Управляющая компания»                           Клюев В. Н.