| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, ул. Аксенова д. 11 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1977 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 12 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 3930,1 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1731 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная 523 м2 |  | требуется ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | техэтаж |  |  |  |
| 6.3. | Фасады | кирпичный |  | удовлетворительно |  |
| 6.4. | Подъезды | 1, штукатурка стен, побелка, масляная окраска, плитка ПХВ, 689,3 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | железобетон, блоки |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | техподполье 523 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 93 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 1 вход в подъезд, ж/б плиты, 1 вход в подвал, ж/б ступени |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | кирпич, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | лоджии 83 шт., ж/бетонные плиты 295,2 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требует ремонта |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | требует ремонта |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | требует ремонта |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральное, стальные трубы |  | требует ремонта |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная, скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная имеется |  | удовлетворительно требует ремонта |  |
| 7.8. | Дренажная система | нет |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 2 шт., грузопассажирский и пассажирский |  | грузопассажирский требует замены по сроку эксплуатации (25 лет) | 2010г. пассажирский |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | есть |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |