| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г. Обнинск, ул. Белкинская д. 41 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1993 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 9 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 7723,9 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 3691,9 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная 1265,9 м2 |  | Удовлетворительно | 2007г. |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 1266,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | ж/б панели |  | требуется ремонт панельных швов |  |
| 6.4. | Подъезды | 4 подъезда, штукатурка стен, побелка, масляная окраска, плитка ПХВ, 1136,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 1265,9 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 178,0 м2, бетон, асфальт |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 4 вход в подъезд, ж/б плиты, 4 вход в подвал, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | ж/б панели, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | лоджии-144 шт. ж/б плиты 8257,0м2 |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная нет |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система | имеется |  | удовлетворительно |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 4 пассажирских |  | удовлетворительно |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |