| № п/п | Наименование | Информация | Процент износа | Описание технического состояния | Сведения о дате последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД | г.Обнинск, ул. Белкинская д. 7 |  |  |  |
| 2. | Год постройки | 1998 |  |  |  |
| 3. | Этажность | 9 |  |  |  |
| 4. | Общая площадь | 4180,3 м2 |  |  |  |
| 5. | Площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2011,0 м2 |  |  |  |
| 6. | Конструктивные элементы и общее имущество МКД |  |  |  |  |
| 6.1. | Крыша | мягкая, рулонная 646,2 м2 |  | требуется ремонт |  |
| 6.2. | Чердачное помещение (техэтаж) | 646,0 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.3. | Фасады | ж/б панели |  | требуется ремонт межпанельных швов |  |
| 6.4. | Подъезды | 2, штукатурка стен, побелка, масляная окраска, плитка ПХВ, 632,5 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.5. | Фундамент | свайный |  | удовлетворительно |  |
| 6.6. | Подвальные помещения/ техподполье | 646,2 м2 |  | удовлетворительно |  |
| 6.7. | Отмостка | 120,0 м2, бетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.8. | Входы в подъезды и подвалы | 2 вход в подъезд, ж/б плиты, 2 вход в подвал, ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 6.9. | Перекрытия | железобетон |  | удовлетворительно |  |
| 6.10. | Внутренние ограждающие и несущие конструкции | ж/б панели, гипсолит |  | удовлетворительно |  |
| 6.11. | Балконы/лоджии | 541,9 м2-лоджии ж/б плиты |  | удовлетворительно |  |
| 7. | Инженерные системы |  |  |  |  |
| 7.1. | Холодное водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.2. | Горячее водоснабжение | центральное, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.3. | Канализация | централизованная, чугунные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.4. | Система централизованного отопления | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.5. | Система газоснабжения | центральная, стальные трубы |  | удовлетворительно |  |
| 7.6. | Система электроснабжения | централизованная скрытая проводка |  | удовлетворительно |  |
| 7.7. | Системы вентиляции и дымоудаления | приточно-вытяжная нет |  | удовлетворительно |  |
| 7.8. | Дренажная система |  |  |  |  |
| 7.9. | Мусоропроводы | есть |  | удовлетворительно |  |
| 7.10. | Лифты | 2 пассажирских |  | удовлетворительно |  |
| 8. | Общедомовые приборы учета |  |  |  |  |
| 8.1. | Приборы учета тепловой энергии | нет |  |  |  |
| 8.2. | Приборы учета ГВС | нет |  |  |  |
| 8.3. | Приборы учета ХВС | нет |  |  |  |
| 8.4. | Приборы учета электроэнергии | имеется |  |  |  |